洪泽区乡镇卫生院120急救分站空调采购与安装项目

招标文件

采购人：淮安市洪泽区人民医院

代理机构：江苏永勤工程管理有限公司

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  报价须知	5

第三部分  合同条款	7

第四部分  项目采购清单及技术参数	8

第五部分  响应文件格式	9

一、报价函	10

二、清单报价表	11

三、提供有效的营业执照（复印件加盖供应商公章）	12

四、示范格式	13

# 第一部分  招标公告

江苏永勤工程管理有限公司受淮安市洪泽区人民医院的委托，就该单位的洪泽区乡镇卫生院120急救分站空调采购与安装项目进行公开招标，招标内容如下：

一、项目名称及招标内容:

1.项目名称: 洪泽区乡镇卫生院120急救分站空调采购与安装项目

2.交货地点：洪泽区共和（三河卫生院院内）、岔河卫生院院内、东双沟卫生院院内、朱坝卫生院

3.交付使用期：7日历天

4.招标内容：空调、电热水器采购与安装，具体见下表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹壁挂式空调 | 台 | 20 | 制冷量：3.5KW， 制热量：4.45KW， 能效等级：变频三级。 | 三河卫生院10台（9挂+1柜）； 岔河卫生院4台（3挂+1柜）； 东双沟卫生院4台挂机； 朱坝卫生院4台挂机。 |
| 2 | 3匹柜式空调 | 台 | 2 | 制冷量：3.5KW， 制热量：4.6KW， 能效等级：变频三级。 |  |
| 3 | 电热水器 | 台 | 4 | 容量80L | 4个站点各一台 |

5.本项目最高投标限价人民币:陆万伍仟元整，高于最高限价的为无效标

6.本项目空调推荐品牌：格力、美的、海尔、三菱、松下、奥克斯

本项目电热水器推荐品牌：史密斯、美的、海尔

- 供应商资格要求:

1.具有独立订立合同的能力，提供有效的营业执照（复印件加盖投标人公章）；

2.完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供承诺书）；

4.与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况（提供承诺书）；

5.本工程不接受联合体投标；

6.符合法律、法规规定的其他条件。

四、公告发布及招标文件时间:

本公告发布时间为2022年01月05日至2022年01月09日。即日起投标申请人自行下载本公告附件（招标文件）。公告发布期间不接受现场报名。

发包人开标前可能对招标文件做出修改，投标单位应及时关注本网站。

五、响应文件递交:

1.响应文件截止时间及开标时间：2022 年01月10日09:00分（逾期不予接收）

2.响应文件接收地点: 洪泽区人民医院第一会议室

3.投标文件：请各投标人须派法定代表人或授权委托人携带投标保证金（现金）、经封袋密封的一正两副的投标文件参加开标，现场交纳招标文件资料费200元，并在签到簿上签名，否则不予受理其投标。

六、成交供应商确定办法：本次项目确定成交供应商标准是根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的为成交供应商，如报价相同时，由发包人现场抽签确定成交供应商单位。

七、投标保证金

投标保证金为人民币2900元，以现金的方式携带至开标现场，未中标的现场适时退还。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在淮安市洪泽区人民医院http://hzqrmyy.cn/news/    网上发布。

九、本次招标联系事项

采购人  联系人：王主任  13852333416

招标代理联系人：刘辉    13338912345

# 第二部分  报价须知

1、报价要求

（1）上述货物所有价格均应以人民币为货币单位，金额单位以元表示。

（2）本次采购报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

（3）本次项目不接受备选方案以及有选择性的报价。

（4）详细清单报价另附。

2、报价表的澄清及答疑

（1）任何对招标文件表要求进行澄清的投标供应商，均应在投标截止前一日以书面形式（包括邮寄、传真等）送达采购代理机构，采购代理机构对投标截止前一日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）逾期递交对招标文件表要求进行澄清的采购代理机构将不予收理）。

（2）供应商对招标文件有质疑的必须在上述第1条规定的时间内一次性提出。

3、服务时间及地点

（1）交付使用期：7日历天。

（2）交货地点：洪泽区共和（三河卫生院院内）、岔河卫生院院内、东双沟卫生院院内、朱坝卫生院

4、成交供应商确定办法

本次项目确定成交供应商标准是根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的为成交供应商。

5、特殊情形

（1）有下列情况之一者，应作无效响应报价处理：

①未按招标文件中规定形式提交投标保证金；

②未按照招标文件规定要求书写、密封、签署、盖章的；

③不具备招标文件中规定资质要求的或未按招标文件规定提交资格审查相关材料的；

④不同投标供应商的响应文件出现了采购人认为不应当雷同的情况；

⑤不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

⑥经查实提供虚假材料谋取成交的；

⑦简单地复制响应文件的技术参数或提供虚假技术参数的；

⑧供应商报价超过采购人预算价或最高限价的。

（2）出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，并说明原因，重新开展采购活动：

①因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6、付款方式

空调及电热水器安装、调试验收合格后两个月内付清合同价款。

7、合同签订

成交供应商在接到代理机构通知后3日内领取成交通知书。领取成交通知书后必须与采购人签订书面合同，如未在规定时间内与采购人联系签订合同，采购人将取消其中标资格。

8、成交管理费

成交人在领取成交通知书一次性向采购代理机构交纳成交管理费2900元，此费用含报价中，但未单独列项，采购人不再另行支付。

9、投标有效期

投标有效期为从投标截止之日起计算的六十天，投标有效期短于此规定的将被视为非响应文件而予以拒绝。

10、其它说明

（1）响应文件要求一正两副，正本与副本不一致时，以正本为准。

（2）供应商技术服务响应及时。

（3）如成交供应商未能按上述要求提供服务，采购人将按相关法律、法规规定对其做出相应处罚，请各报价供应商慎重考虑。

（4）投标人自行对工程施工现场和周围环境及工程量进行勘察，估算。原则上不变更、不增项。如投标人未进行现场踏勘，责任自负。如有需要投标人可自行与招标人联系。

# 第三部分  合同条款

一、合同格式

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲、乙双方根据项目采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为     元人民币，具体详见报价明细表。

三、服务时间和地点

1.交货地点：洪泽区共和（三河卫生院院内）、岔河卫生院院内、东双沟卫生院院内、朱坝卫生院

2.交付使用期：   日历天

四、付款方式

空调及电热水器安装、调试验收合格后两个月内付清合同价款。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

七、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式陆份，甲方、乙方、代理公司各持二份。

八、组成本合同的文件包括

1、合同主要条款和通用条款；

2、招标文件和乙方的报价文件；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                            乙    方：

单位盖章：                            单位盖章：

代表签字：                            代表签字：

签定日期：                            签定日期：

# 第四部分  项目采购清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.5匹壁挂式空调 | 台 | 20 | 制冷量：3.5KW， 制热量：4.45KW， 能效等级：变频三级。 | 三河卫生院10台（9挂+1柜）； 岔河卫生院4台（3挂+1柜）； 东双沟卫生院4台挂机； 朱坝卫生院4台挂机。 |
| 2 | 3匹柜式空调 | 台 | 2 | 制冷量：3.5KW， 制热量：4.6KW， 能效等级：变频三级。 |  |
| 3 | 电热水器 | 台 | 4 | 容量80L | 4个站点各一台 |

# 第五部分  响应文件格式

【正/副本】

洪泽区乡镇卫生院120急救分站空调采购与安装项目

供应商：

日  期：      年    月    日

## 一、报价函

致：淮安市洪泽区人民医院

关于洪泽区乡镇卫生院120急救分站空调采购与安装项目招标文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1、我单位经现场勘察和研究上述招标文件规定的各项要求和其他文件后我方愿以总价人民币大写          （RMB￥         ）的报价按上述招标文件、合同条件、完成上述项目。

2、一旦我方成交，我方保证在收到采购单位发出的书面通知后立即供货，在招标文件规定工期内完成项目。

3、我方同意按照招标文件中规定，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果违反招标文件规定，我们的保证金可被贵方没收。

4、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与采购有关的任何证据或资料。

5、一旦我方成交，我方将按照招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间完成本项目。

供应商名称：（加盖公章）

地址：         邮编：

电话：         传真：

法定代表人或其委托受托人：（签字）

职务：

日期：

## 二、清单报价表

项目名称：洪泽区乡镇卫生院120急救分站空调采购与安装项目

保留两位小数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 技术参数/规格 | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹壁挂式空调 | 台 | 20 |  |  | 制冷量：3.5KW， 制热量：4.45KW， 能效等级：变频三级。 | 三河卫生院10台（9挂+1柜）； 岔河卫生院4台（3挂+1柜）； 东双沟卫生院4台挂机； 朱坝卫生院4台挂机。 |  |
| 2 | 3匹柜式空调 | 台 | 2 |  |  | 制冷量：3.5KW， 制热量：4.6KW， 能效等级：变频三级。 |  |  |
| 3 | 电热水器 | 台 | 4 |  |  | 容量80L | 4个站点各一台 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

上述报价含设备、安装及调试、税金等费用。

供应商名称：（加盖公章）

年   月   日

## 三、提供有效的营业执照（复印件加盖供应商公章）

## 四、示范格式

示范格式一

授权委托书

致:（采购人）

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市洪泽区人民医院组织的，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

附：授权委托人身份证复印件

委托单位       （公章）

日期:       年      月    日

示范格式二

承   诺  书（格式）

（采购人）

我方在                                       的投标活动过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我公司完全响应招标文件第四部分的技术参数内容。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月   日